## 徐州工业职业技术学院实验室排查表
徐州工业职业技术学院实验室排查表
学院（公章）： 填报人签字： 填报日期：2021年4月 日 学院责任人签字：
序号 | 学院 | 实验室名称 | 房间号 | 消防器材情况 | 监控设备情况 | 报警设备情况 | 急救设施情况 | 应急喷淋与洗眼装置情况 | 个人防护用品配置情况 | 通风设施情况 | 用电安全情况 | 操作规程情况 | 特种设备（起重设备、压力容器、气瓶）情况 | 气瓶情况 | 电炉、冰箱情况 | 化学品存放使用情况 | 危废处置情况 | 记录情况 | 备注（对存在的问题描述） | [7 empty] | 填写表格前请阅读填表说明
[20 empty] | 有，正常 | 有隐患 | 有 | 有，未年检 | 有，正常 | 正常 | 有，完整
[20 empty] | 有，异常 | 无隐患 | 无 | 有，已年检 | 有，异常 | 异常 | 有，不完整
[20 empty] | 无 |  | 不需要 | 无 | 无 |  | 无
不需要

## 填表说明
有指的是在实验室真实存在，无指的是实验室应该有而缺少，不需要指的是实验室不需要
序号 | 内容 | 要点
1 | 消防设施情况 | 烟感报警器、灭火器、灭火毯、消防沙、消防喷淋等是否齐全，是否在显著位置张贴有紧急逃生疏散路线图
2 | 监控设备情况 | 监控是否不留死角，图像清晰，是否缺失
3 | 报警设备情况 | 防盗报警装置是否完好；存有大量惰性气体或液氮、CO2的较小密闭空间，为防止大量泄漏或蒸发导致缺氧，需加装氧含量报警器；气体的存放是否有报警装置；危险品仓库、化学实验废弃物中转站是否泄露报警装置
4 | 急救设施情况 | 是否有急救箱，药品是否在保质期内
5 | 个人防护用品配置情况 | 实验服或防护服、防护眼镜、防护手套、安全帽、防护帽、呼吸器或面罩等是否按要求配置，
6 | 通风设施情况 | 运行是否正常，符合规范
7 | 用电安全情况 | 漏电保护、短路保护、过载保护等是否符合要求
8 | 操作规程情况 | 是否适用，是否上墙或容易取得
9 | 特种设备（起重设备、压力容器、气瓶）情况 | 起重设备、压力容器等是否按规定年检，操作人员是否取证
10 | 气瓶情况 | 是否从合格供应商处采购并建立气体钢瓶台帐，存放是否符合规范
11 | 电炉、冰箱情况 | 是否超期服役，是否有警示标识
12 | 化学品存放使用情况 | 易制毒易制爆等化学品是否按规范管理并做使用、处置好记录
13 | 危废处置情况 | 危废是否按规定收集并做好记录
14 | 记录情况 | 房间日查记录、实验记录、仪器使用维护保养等记录、个人防护用品培训及维护记录是否完整