首届徐州工业职业技术学院

学生技能竞赛方案

竞赛项目编号：XS201805

竞赛项目名称：电气控制安装与调试技能竞赛

一、竞赛项目名称

电气控制安装与调试技能竞赛

二、承办单位

机电工程学院

三、组织机构

（一）领导小组

组  长：吉  智    孙金海

副组长：娄天祥    陈  竹

成  员：王  莉、黄媛媛、范柏超、孟宝星

（二）竞赛工作小组

1.裁判组

裁判长：朱  涛

裁判员：纪海宾、权  宁、周天沛、若干专业教师

2.仲裁组

组  长：娄天祥

组  员：王  莉、邵  卫

（三）赛务工作小组

组长：范柏超

组员：黄媛媛、孟宝星、高亚男等

四、竞赛对象

全校在籍在读学生

五、竞赛内容

检验选手电气控制的基础知识和应用能力，主要考核选手对三相异步电动机几种基本控制的理解和安装。参赛选手在规定时间内根据竞赛任务书控制要求完成原理图设计和绘制，再使用工具进行电路安装与调试。

六、竞赛时间地点

比赛时间：10月20日

技能操作考试时间：120分钟

竞赛地点：机电学院B16-407、B16-410

七、报名方式及时间

(一) 报名方式

17级和18级学生参与需要有指导老师并经指导老师同意， 而16级学生可自由报名参与。

（二）报名时间

9月2日-9月14日

八、赛场提供的器材

（一）、根据竞赛需要，赛场提供一下器材：

1、工具：螺钉旋具一套、尖嘴钳、剥线钳、斜口钳等。

2、仪表：MF47万用表

3、器材：BVR1.0mm2导线（软线）、三相异步电动机*2、空气开关*1、熔断器*5、交流接触器*2、热继电器*2、时间继电器*2、按钮。

（二）、选手自带工具：圆珠笔或签字笔、HB和B型铅笔、三角尺等。

九、知识准备及技术要求

1、电工基础知识、低压电器、电动机相关知识；

2、安全用电、工具安全使用相关知识。

十、电机与电气控制电路安装与调试竞赛评分规则：

本项目竞赛内容均依据国家职业标准所规定应知、应会等要求，采用以现场实际操作的方式进行操作技能竞赛，竞赛成绩按百分制以技能操作计分。根据选手在规定的时间内完成工作任务的情况，参照维修电工高级工的国家职业标准进行评分。赛项满分为100分。具体细则见“附件1：考核要求与评分标准”
1.功能要求：

（1）电路控制符合要求且无故障；

（2）具有必要的电气保护。 
2.工艺要求：

（1）布线整齐美观；

（2）走线短，匀称性好；

（3）接点牢固。

3.检测方法正确。

4.违规扣分：

选手有下列情形，需从参赛成绩中扣分：

（1）违反比赛规定,提前进行操作的,由现场评委负责记录,扣5-10分。

（2）选手应在规定时间内完成比赛内容。在赛程中，均有评委记录每位参赛选手违规操作，依据情节扣5-10分。

（3）现场操作过失未造成严重后果的,由现场评委负责记录,扣10分。

发生严重违规操作或作弊，经确认后，由主评委宣布终止该选手的比赛，以0分计算。

十一、竞赛命题及裁判

1.命题

实际操作试题由竞赛组负责，命题工作要求提前一个星期完成。考核内容包括原理图设计和电路安装与调试两部分，具体形式见“附件2：电气控制安装与调试赛项样题”。

2.裁判组

我院的相关专业课的教师，竞赛裁判工作按照公平、公正、客观的原则进行。

十二、比赛要求:

1.参赛选手提前30 分钟到达比赛现场检录，迟到超过30分钟的选手，不得入场进行比赛。

2.参赛选手自带工具：圆珠笔或签字笔、HB和B型铅笔、三角尺等。

3.非竞赛人员严禁进入赛场。参赛选手不准在竞赛现场交谈、擅离工位，否则取消比赛资格。有问题可求助裁判。

4.在比赛过程中，如遇设备元件损坏可向监考人员提出，经确认后由裁判决定是否更换设备或加时。

5.选手名次排列依据评分标准排定名次；成绩相等时，用时短者优先。

十三、奖项设置

本项目竞赛设个人奖。参加电机与电气控制电路安装与调试竞赛的学生根据竞赛的成绩，从高到低排列。根据学校相关文件设置奖项，奖励成绩优异学生和老师。赛事评奖分两组，其中17、18级学生为一组，16级学生为一组，每组获奖比例：一等奖10%，二等奖25%，三等奖35%。

十四、竞赛须知

A、报名者必须符合参赛资格，不得弄虚作假。在资格审查中一旦发现问题，将取消其报名资格；在竞赛过程中发现问题，将取消其竞赛资格；在竞赛后发现问题，将取消其竞赛成绩，收回获奖证书等。

B、参赛选手应遵守竞赛规则，遵守赛场纪律，服从比赛组委会的指挥和安排，爱护竞赛场地的设备和器材。

C、在竞赛过程中，要严格按照安全规程进行操作，防止触电和损坏设备的事故发生。

D、17、18级参与必须有指导老师并经训练合格后参与，每个指导教师指导学生数限制在3-5人。比赛具体报名方式见比赛通知。

附件1：

考核要求及评分标准

要求：120min内完成原理图绘制、电路的安装和调试。（100分）

| 项目 | 序号 | 主要内容 | 考核要求 | 评分标准 |  | 配分 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原理 图设 计 | 1 | 电路基础 | 原理图控制功能 | 1、原理图有功能性错误扣100分； 2、缺少必要电路保护，每处扣2分。 注：该项只扣分。 |  | 0 |  |  |
|  | 2 | 制图规范 | 1、原理图设计符合规范 2、标号、符号正确 | 1、低压电器符号错误每处扣5分； 2、标号未标或错标每处扣2分。 |  | 30 |  |  |
|  | 3 | 制图美观 | 绘图整洁、美观 | 涂改严重、不清晰或者比例严重失调该项不得分。 |  | 10 |  |  |
| 电路 安装 与调 试 | 1 | 布线工艺 | 1、布线符合规范 2、接线紧固美观 | 1、布线出现交叉线、不整齐，每根扣1分。 2、端子连接超过两根导线，每处扣3分。 3、接点松动、露铜过长、压皮，每处扣2分。 4、乱线敷设、不走线槽，扣5~10分。 5、电动机供电、按钮盒控制未走端子排，扣5分。 |  | 20 |  |  |
|  | 2 | 通电试验 | 在保证人身安全的前提下，通电试验要一次成功 | 1、热继电器整定值错误，扣5分； 2、一次试车不成功扣10分，二次试车不成功扣20分，三次试车不成功扣30分。 |  | 30 |  |  |
|  | 3 | 职业素养 | 具备较强的职业素养 | 不穿实训服、头发过长不束扎、不打扫桌面、整理工具，扣5-10分。 |  | 10 |  |  |
| 备注 |  |  |  | 合 计 |  | 100 |  |  |
|  |  |  |  | 监考老师 签字 | 年 月 日 |  |  |  |

附件2：

电气控制安装与调试赛项样题

完成时间：120分钟

任务要求：

有两台异步电动机M1和M2，按启动按钮SB1后M1先启动，30S后M2自动启动，按停止按钮SB2电机M1和M2同时停止，整个控制过程中，按钮SB3能实现对M1的点动控制。

1）设计并绘制满足上述控制要求的电气原理图（主电路已经给出，只绘制控制部分），要求有必要的短路、过载等电气保护。（40分）

2）接好主电路和控制电路，要求接线牢固、美观，通电测试符合要求，其中，热继电器设定为3A。（60分）